## Gebäude
Haus Rechteckig | Baujahr | 1990
Wohneinheiten | 2 |  | Volumen Etagen | 750 | Wandflächen |  |  | Kniestock |  |  | Giebelfläche |  | Gesamtfläche
Geschosse | 2 |  | Volumen Dach | 262.5 | Seite A | 50 |  | Seite A | 10 |  | Seite A | 7.5 | 67.5
Seite A | 10 |  |  |  | Seite B | 75 |  | Seite B | 15 |  | Seite B | 0 | 90
Seite B | 15 |  |  |  | Seite C | 50 |  | Seite C | 10 |  | Seite C | 7.5 | 67.5
Ausrichtung | Süd |  |  |  | Seite D | 75 |  | Seite D | 15 |  | Seite D | 0 | 90
Lichte Raumhöhe | 2.25 |  |  |  | Gesamt | 250 |  |  | 50 |  |  | 15 | 315
Höhe der Böden | 0.25
Wandstärke | 0.25 |  | Innere Wandhöhe | 2.25 | Fensterflächen | Stockwerk | Gesamt | ht |  | Fensterflächen nach Ausrichtung
Geschosshöhe | 2.5 |  | Innere Wandbreite A | 9.5 | Seite A | 3.9188 | 7.8375 | 11.7563 |  | Nord | 7.8375
Hüllvolumen | 1012.5 |  | Innere Wandbreite B | 14.5 | Seite B | 5.9813 | 11.9625 | 17.9438 |  | Ost | 11.9625
Hüllfläche | 621.6046 |  |  |  | Seite C | 3.9188 | 7.8375 | 11.7563 |  | Süd | 7.8375
Nettovolumen Multiplikator | 0.76 |  |  |  | Seite D | 5.9813 | 11.9625 | 17.9438 |  | West | 11.9625
Nettovolumen | 769.5
Nutzfläche | 324 |  |  |  | Heizkörpernischen
Blower door Test | Nein |  |  |  | Seite A | 1.9594 | 3.9188 | 4.7025
AVE Verhältnis | 0.61393 |  |  |  | Seite B | 2.9906 | 5.9813 | 7.1775
cwirk | 50 | // Fixer Wert |  |  | Seite C | 1.9594 | 3.9188 | 4.7025
[5 empty] | Seite D | 2.9906 | 5.9813 | 7.1775
Heizkörpernischen vorhanden | Ja
Rolladenkästen vorhanden | Ja |  |  |  | Rolladenkästen
[5 empty] | Seite A | 0.39188 | 0.78375 | 0.70538
U-Werte |  | FX Werte |  |  | Seite B | 0.59813 | 1.1963 | 1.0766
Wände | 0.6 | 1 |  |  | Seite C | 0.39188 | 0.78375 | 0.70538
Fenster | 1.5 | 1 |  |  | Seite D | 0.59813 | 1.1963 | 1.0766
Rolladenkästen | 0.9 | 1
Heizkörpernischen | 1.2 | 1 |  |  | Nettowandflächen
Boden | 0.6 | 0.8 |  |  | Seite A | 54.96 |  | 32.976
Dach | 0.4 | 1 |  |  | Seite B | 70.86 |  | 42.516
[5 empty] | Seite C | 54.96 |  | 32.976
G-Werte |  |  |  |  | Seite D | 70.86 |  | 42.516
Fenster | Zweifach | // Einfach, Zweifach, Dreifach
G-Wert | 0.78 | // Aluminuimfenster gewählt, gelten als zweifach (siehe code) |  |  | Sonstige
[5 empty] | Fußboden | 150 |  | 72
Transmission |  |  |  |  | Dachfläche | 156.6046 |  | 62.6418
ht | 372.3498
[5 empty] | Gesamt |  | 621.6046 | 372.3498
Wärmesenken
fwin1 | 0.471
fwin2 | 1.066 |  |  |  | Summe Fläche Fenster, Heizkörpernischen, Rolladenkästen
n0 | 0.79 |  |  |  | Seite A | 12.54
hv | 213.1128 |  |  |  | Seite B | 19.14
Hges | 585.4626 |  |  |  | Seite C | 12.54
Qges | 18734.8043 | Maximaler Wärmestrom |  |  | Seite D | 19.14
Heizlast
Mechanische Lüftung | Nein |  |  |  | Fum
Bedarfsgeführt | Nein |  |  |  | Monat | Tage | Fum
[5 empty] | Januar | 31 | 1.3441
nAnl | 0 |  |  |  | Februar | 28 | 1.4881
nwrg | 0.79 |  |  |  | März | 31 | 1.3441
[5 empty] | April | 30 | 1.3889
Berechnung der Heizlast ohne mechanische Lüftung |  |  |  |  | Mai | 31 | 1.3441
Φh,max nicht mechanisch | 15324.9996 |  |  |  | Juni | 30 | 1.3889
[5 empty] | Juli | 31 | 1.3441
Berechnung der Heizlast mit mechanischer Lüftung |  |  |  |  | August | 31 | 1.3441
Φh,max bedarfsgeführt | 15427.8011 |  |  |  | September | 30 | 1.3889
Φh,max nicht bedarfsgeführt | 3512.6062 |  |  |  | Oktober | 31 | 1.3441
Φh,max mechansisch | 3512.6062 |  |  |  | November | 30 | 1.3889
[5 empty] | Dezember | 31 | 1.3441
Φh,max | 15324.9996
Φh,max,spez | 47.2994
Tau | 27.6704
Nutzwärmebedarf Trinkwasser | 8.5 | // Interpolierter Wert aus Tabelle
Heizungsystem
Heizungsanlage 1 | waermepumpe
Heizungsanlage 2
Heizungsanlage 3
Warmwasser in Heizungsanlage | Ja | Ja = zentral / Nein = dezentzal
Pufferspeicher vorhanden | Ja
Standort | innerhalb | Thermischer Hülle (innerhalb/ausserhalb)
Mit Zirkulation | Ja
Übergabesystem | flaechenheizung | elektroheizungsflaechen/heizkoerper/flaechenheizung
Auslegungstemperaturen Heizung | 35/28
Auslegungstemperaturen Heizkörper | 35/28
Typ der Flächenheizung | fussbodenheizung | fussbodenheizung/wandheizung/deckenheizung
Mindestdämmung vorhanden (Flächenheizung) | Nein
Speichergröße (wenn bekannt)
Faw mit Speicher | 1.554
Faw ohne Speicher | 1.321
Faw | 1.554
Solarthermie für Warmwasser | Ja

## Dach
Sattteldach
Kniestockhöhe | 1 | Kniestock Giebelseite | 10
Lichte Raumhöhe | 2.5 | Kniestock Traufseite | 15
Giebelbreite | 10 | Kniestock Wandfläche | 50
Trauflänge | 15 | Giebelfläche | 7.5
Giebelhöhe | 1.5 | Dachseitenlänge Giebel | 5.2202
|  | Volumen Kniestock | 150
|  | Giebelvolumen | 112.5
Dachflaeche
|  | Seite B | 78.3023
|  | Seite D | 78.3023
|  | Gesamt | 156.6046
Volumen gesamt | 262.5

## Bilanzierung
Wohneinheiten | 2 |  | fa h | 0.057 | Berechneter Wert aus den Skripten
Nutzfläche | 324 |  |  |  |  | G-Wert Fenster | 0.78 |  | Fensterflächen
Qges | 18734.8043 | Maximaler Wärmestrom |  |  |  | Solare Gewinne MPK | 0.4914 |  | Nord | 7.8375 | Ost | 11.9625 | Süd | 7.8375 | West | 11.9625 |  | Nutzwärmebedarf Trinkwasser (qwb) | 8.5 |  | Anteil nutzbarer Wärme Faw | 1.554
Wärmequellen infolge von Personen | [5 empty] | Wärmequellen infolge von Solar |  | Strahlungsfaktoren aus Tabelle (90°) |  |  |  | Fenster | [5 empty] | Wärmequellen infolge von Warmwasser |  |  |  |  | Wärmequellen infolge von Heizung |  |  | Qi
Monat | Tage im Monat | QiP Einfamlienhaus | QiP Mehrfamilienhaus | QiP |  | Monat | Tage | Nord | Ost | Süd | West | Nord | Ost | Süd | West | Alle Fenster |  | Monat | Tage | QWB Monat | Qi Wasser |  | Monat | Tage
Januar | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Januar | 31 | 10 | 25 | 59 | 17 | 28.654 | 109.3377 | 169.0587 | 74.3497 | 381.4002 |  | Januar | 31 | 116.9507 | 181.7414 |  | Januar | 31 | 400.2824 | Januar | 1415.404
Februar | 28 | 408.24 | 408.24 | 408.24 |  | Februar | 28 | 18 | 29 | 47 | 24 | 46.5859 | 114.5577 | 121.641 | 94.8064 | 377.591 |  | Februar | 28 | 105.6329 | 164.1535 |  | Februar | 28 | 327.1553 | Februar | 1277.1397
März | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | März | 31 | 31 | 68 | 98 | 60 | 88.8275 | 297.3986 | 280.8094 | 262.4105 | 929.4461 |  | März | 31 | 116.9507 | 181.7414 |  | März | 31 | 67.3174 | März | 1630.4849
April | 30 | 437.4 | 437.4 | 437.4 |  | April | 30 | 58 | 134 | 147 | 114 | 160.8323 | 567.1454 | 407.6266 | 482.4968 | 1618.1011 |  | April | 30 | 113.1781 | 175.8787 |  | April | 30 | 98.4058 | April | 2329.7856
Mai | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Mai | 31 | 75 | 137 | 132 | 127 | 214.9052 | 599.1708 | 378.2331 | 555.4357 | 1747.7447 |  | Mai | 31 | 116.9507 | 181.7414 |  | Mai | 31 | 19.5208 | Mai | 2400.9869
Juni | 30 | 437.4 | 437.4 | 437.4 |  | Juni | 30 | 83 | 150 | 124 | 136 | 230.1565 | 634.8642 | 343.8483 | 575.6102 | 1784.4793 |  | Juni | 30 | 113.1781 | 175.8787 |  | Juni | 30 | 0 | Juni | 2397.758
Juli | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Juli | 31 | 81 | 138 | 113 | 117 | 232.0976 | 603.5443 | 323.7905 | 511.7006 | 1671.1329 |  | Juli | 31 | 116.9507 | 181.7414 |  | Juli | 31 | 0 | Juli | 2304.8543
August | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | August | 31 | 57 | 115 | 127 | 105 | 163.3279 | 502.9536 | 363.9061 | 459.2185 | 1489.4061 |  | August | 31 | 116.9507 | 181.7414 |  | August | 31 | 0 | August | 2123.1274
September | 30 | 437.4 | 437.4 | 437.4 |  | September | 30 | 41 | 83 | 123 | 79 | 113.6918 | 351.2915 | 341.0753 | 334.3618 | 1140.4205 |  | September | 30 | 113.1781 | 175.8787 |  | September | 30 | 21.5781 | September | 1775.2773
Oktober | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Oktober | 31 | 25 | 55 | 106 | 47 | 71.6351 | 240.543 | 303.7327 | 205.5549 | 821.4657 |  | Oktober | 31 | 116.9507 | 181.7414 |  | Oktober | 31 | 108.3677 | Oktober | 1563.5548
November | 30 | 437.4 | 437.4 | 437.4 |  | November | 30 | 13 | 20 | 39 | 19 | 36.0486 | 84.6486 | 108.1458 | 80.4161 | 309.2592 |  | November | 30 | 113.1781 | 175.8787 |  | November | 30 | 269.7343 | November | 1192.2722
Dezember | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Dezember | 31 | 7 | 12 | 29 | 11 | 20.0578 | 52.4821 | 83.0967 | 48.1086 | 203.7452 |  | Dezember | 31 | 116.9507 | 181.7414 |  | Dezember | 31 | 409.6576 | Dezember | 1247.1241
Jahr Gesamt |  |  |  | 5321.7 |  | Jahr gesamt | [5 empty] | 1406.8202 | 4157.9375 | 3224.9643 | 3684.4698 | 12474.1919 |  | Jahr gesamt |  | 1377 | 2139.858 |  | Jahr gesamt |  | 1722.0194 | Jahr Gesamt | 21657.7693
Nutzenergiebedarf
Monat | Tage im Monat | Temperaturen | ßem1* | θih* | PH,sink | PH*sink Temp | PH*sink | pi | ym | nm | k temp | k | ßhm | thm 1 | thm 2 | thm | flna | trl | ithrl |  |  |  | Monat | Qh
Januar | 31 | 1 | 0.56732 | 19.1686 | 10352.5724 | 9488.7551 | 9488.7551 | 1902.4247 | 0.18376 | 0.99341 | 0.81745 | 0.81745 | 0.46376 | 744 | 6900.7082 | 744 | 0.59091 | 19.8636 | 620.6989 |  |  |  | Januar | 6296.2321
Februar | 28 | 1.9 | 0.54122 | 19.2086 | 9888.8256 | 9000.38 | 9000.38 | 1900.5056 | 0.19219 | 0.99286 | 0.80919 | 0.80919 | 0.43794 | 672 | 5885.9697 | 672 | 0.63182 | 19.5773 | 552.5489 |  |  |  | Februar | 5377.2729
März | 31 | 4.7 | 0.45722 | 0 | 3212.1949 | 1980.0672 | 1980.0672 | 2191.5119 | 0.68225 | 0.87581 | 0.40248 | 0.40248 | 0.18402 | 744 | 2738.2244 | 744 | 0.75909 | 18.6864 | 583.9115 |  |  |  | März | 961.8768
April | 30 | 9.2 | 0.32311 | 19.5254 | 5963.5869 | 4232.4055 | 4232.4055 | 3235.8134 | 0.5426 | 0.92481 | 0.4982 | 0.4982 | 0.16097 | 720 | 2318.0137 | 720 | 0.96364 | 17.2545 | 521.7775 |  |  |  | April | 2139.1725
Mai | 31 | 14.1 | 0.17611 | 19.7422 | 3272.7649 | 1490.7053 | 1490.7053 | 3227.1329 | 0.98606 | 0.77402 | 0.23678 | 0.23678 | 0.041698 | 744 | 620.4686 | 620.4686 | 1.1864 | 17 | 443.0146 |  |  |  | Mai | 480.8088
Juni | 30 | 16.7 | 0.099 | 19.8522 | 1846.1767 | -0.54501 | 0 | 3330.2195 | 1.8038 | 0.53521 | 0.034569 | 0.034569 | 0.0034223 | 720 | 49.2812 | 49.2812 | 1.3045 | 17 | 35.1868 |  |  |  | Juni | 3.1451
Juli | 31 | 19 | 0.03 | 19.96 | 561.3416 | -1169.2316 | 0 | 3097.9224 | 5.5188 | 0.19397 | -0.070457 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 1.4091 | 17 | 0 |  |  |  | Juli | 0
August | 31 | 18.6 | 0.042 | 19.94 | 785.3864 | -823.0585 | 0 | 2853.6659 | 3.6335 | 0.28972 | -0.052666 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 1.3909 | 17 | 0 |  |  |  | August | 0
September | 30 | 14.3 | 0.17011 | 19.7522 | 3162.2577 | 1762.7991 | 1762.7991 | 2465.6629 | 0.77972 | 0.84423 | 0.34174 | 0.34174 | 0.058132 | 720 | 837.108 | 720 | 1.1955 | 17 | 514.08 |  |  |  | September | 778.0794
Oktober | 31 | 9.5 | 0.31411 | 19.5354 | 5799.3133 | 4639.7531 | 4639.7531 | 2101.5521 | 0.36238 | 0.96821 | 0.64914 | 0.64914 | 0.2039 | 744 | 3034.029 | 744 | 0.97727 | 17.1591 | 536.1873 |  |  |  | Oktober | 2800.8334
November | 30 | 4.1 | 0.47522 | 19.3065 | 8710.1281 | 7887.8648 | 7887.8648 | 1655.9336 | 0.19012 | 0.99296 | 0.81122 | 0.81122 | 0.38551 | 720 | 5551.2808 | 720 | 0.73182 | 18.8773 | 570.8487 |  |  |  | November | 5087.4089
Dezember | 31 | 0.9 | 0.57032 | 19.1597 | 10404.3383 | 9659.9127 | 9659.9127 | 1676.2421 | 0.16111 | 0.99484 | 0.83972 | 0.83972 | 0.47891 | 744 | 7126.2281 | 744 | 0.58636 | 19.8955 | 621.6932 |  |  |  | Dezember | 6500.1366
[16 empty] | 6477.7498 |  |  | 4999.9473 |  |  |  | Jahr gesamt | 30424.9666
ßemMax |  |  | 0.57032
* ßem1 und θih sind ermittelte Werte aus den Skripten und müssen per Hand nachgerechnet werden

## Heizung
Werte aus Gebäudedaten |  |  |  |  | ehd
Warmwasser in Heizungsanlage | Ja |  | Heizungsanlage 1 | waermepumpe
Pufferspeicher vorhanden | Ja |  | Heizungsanlage 2 | 0 | Gebäude | Auslegunstemperaturen | innerhalb | ausserhalb
Standort | innerhalb |  | Heizungsanlage 3 | 0 | EFH | 90/70 | 1.099 | 1.1
Mit Zirkulation | Ja |  | Qh | 30424.9666 | EFH | 70/55 | 1.07 | 1.074
Übergabesystem | flaechenheizung |  | Thm | 6477.7498 | EFH | 55/45 | 1.049 | 1.055
Auslegungstemperaturen Heizung | 35/28 |  | $Φh,max | 15324.9996 | EFH | 35/28 | 1.019 | 1.028
Auslegungstemperaturen Heizkörper | 35/28 |  | Nutzfläche | 324 | MFH | 90/70 | 1.085 | 1.085
Typ der Flächenheizung | fussbodenheizung |  |  |  | MFH | 70/55 | 1.06 | 1.063
Mindestdämmung vorhanden (Flächenheizung) | Nein |  |  |  | MFH | 55/45 | 1.042 | 1.047
Standort der Heizungsanlage | innerhalb |  |  |  | MFH | 35/28 | 1.016 | 1.024
Wohneinheiten | 2
iht_rl | 4999.9473 |  |  |  | Haus | MFH
[5 empty] | ehd0 | 1.016 | Wert für Tests manuell aus oberer Tabelle ermitteln
|  |  | Übertemperatur Heizkörper | 0.012
Aufwandszahl für freie Heizflaechen |  |  | Zwischenwert Flächenheizungstyp | 0.021
|  |  | Zwischenwert Mindestdämmung | 0.042
Elektroheizungsflächen | 0
Heizkörper | 0
Flächenheizung | 1.111
ehce | 1.111
ßhce | 0.30648
qhce | 52.5496
ßhd | 0.36093
fßd | 1.0023 | Interpolierter Wert aus Tabelle 32 übernommen aus Skript
ehd0 | 1.016
ehd1 | 1.0183
ehd | 1.0174
ehd korr | 1.0305
QWB | 1377
ith_rl | 4999.9473
Pufferspeicher
Vorhanden | Ja
Warmwasser über Heizungsanlage | Ja
Nutzfläche | 324
Biomassekessel vorhanden | Nein
Wärmepumpe vorhanden | Ja
fßhs | 1.0736 | Interpolierter Wert aus Tabelle 52
fhs | 1.0736
ßhs | 0.37194
pwn <= 5000qm | 18436 | W | Interpolierter Wert aus Tabelle 139
pwn > 5000qm | 623.545 | W
pwn | 18.436 | kW
pn (Zentral && keine Wärmepumpe) | 0
pn (Zentral && Wärmepumpe) | 19.9225
pn (Dezentral && keine Wärmepumpe) | 0
pn (Dezentral && Wärmepumpe) | 0
pn | 19.9225
Volumen bei Biomassekessel | 0
Volumen bei Wärmepumpe | 189.2637
Zwischenschritt Volumen | 189.2637
Volumen Pufferspeicher 1 | 189.2637
Volumen Pufferspeicher 2 | 0
Wärmeabgabe Pufferspeicher (Qhs0Vs1) | 49.6043 |  | Interpolierte Werte aus den Tabellen 50/51
Wärmeabgabe Pufferspeicher (Qhs0Vs2) | 0
Qhs | 49.6043
ehs | 1.0014

## Trinkwarmwasser
Werte aus Gebäudedaten
Warmwasser in Heizungsanlage | Ja
Standort Heizung | innerhalb
Nutzfläche | 324
Solarthermie für Warmwasser | Ja
Werte aus der Bilanzierung
QWB | 1377
Nutzwärmebedarf Trinkwasser (qwb) | 8.5
Verteilung
ewd0 | 2.252
ewd | 1.0114 |  | 2.252 |  | 1377
Speicherung
fwb | 0.8579 |  | // $fwb = ($qwb/12,5)*/((1+($ewd0-1))*(12,5/$qwb)/$ewd0)
Nutzfläche < 5000qm |  | Berechnete Nutzfläche
Vs01 | 228.6 |  | // Interpolation Nutzfläche Tabelle 54 Spalte 1
Vs02 | 0
Vs03 | 0
Nutzfläche >= 5000qm
Vs01 | 1122
Vs02 |  | -4676 | // Interpolation Nutzfläche - 5000 Tabelle 54 Spalte 1
Vs03 | 0
Nutzfläche >= 10000qm
Vs01 | 1122
Vs02 | 1122
Vs03 | 678.27 | -9676 | // Interpolation Nutzfläche -10000 Tabelle 54 Spalte 1
Nutzfläche >= 13368.98
Vs01 | 1122
Vs02 | 1122
Vs03 | 756
Ergebnis Vs
Vs01 | 228.6
Vs02 | 0
Vs03 | 0
Vs0 | 228.6
Vsw
Vsw | 155.448 |  | // $Vsw= $Vs0 * ($qwb/12.5)
Vsw1 | 155.448 |  | $Vsw2= $Vsw - $Vsw1
Vsw2 | 0
Ermittelter Wert aus Tab 55
Qws01 | 603.7168 |  | // Tab.55, Vsw1, unbeheizt/beheizt, Zirkulation mit (Spalte Zirkulation), indirekt beheizter Speicher.
Qws02 | 0 |  | // Tab.55, Vsw2, unbeheizt/beheizt, Zirkulation mit (Spalte Zirkulation), indirekt beheizter Speicher.
Qws ohne Solar | 796.9062
Mit Solarthermie
fbivalent | 1.008 |  |  | (Tab.60; in Abhängikeit von $nutzflaeche1, Spalte Flachkollektoren )
Vsaux0 | 244.16
Vsol0 | 427.84
Ac0 | 11.1
Qwsola0 | 4277.92
Vsaux | 209.4659
Vsol | 367.0457
Ac | 9.5227
Qwsola | 3670.045
|  |  | Teil 1 | Teil 2 |  |  | // $Qws= $fbivalent * (0.4+0.2*(($Vsaux1+$Vssol1)^0.4)*(($Vsaux1/$Vsaux1+$Vssol1)^2)*365; //Gl.67, T12
Qws mit Solar | 142.9421 |  | 2.943 | 48.1841
Qws | 142.9421 |  |  |  |  | 1+($Qws/($calculations['QWB']*$ewd*$ewce))
ews | 1.1026