## Gebäude
Haus Rechteckig | Baujahr | 1990
Wohneinheiten | 2 |  | Volumen Etagen | 750 | Wandflächen |  |  | Kniestock |  |  | Giebelfläche |  | Gesamtfläche
Geschosse | 2 |  | Volumen Dach | 262.5 | Seite A | 50 |  | Seite A | 10 |  | Seite A | 7.5 | 67.5
Seite A | 10 |  |  |  | Seite B | 75 |  | Seite B | 15 |  | Seite B | 0 | 90
Seite B | 15 |  |  |  | Seite C | 50 |  | Seite C | 10 |  | Seite C | 7.5 | 67.5
Ausrichtung | Süd | //Nord, Ost, Süd, West |  |  | Seite D | 75 |  | Seite D | 15 |  | Seite D | 0 | 90
Lichte Raumhöhe | 2.25 |  |  |  | Gesamt | 250 |  |  | 50 |  |  | 15 | 315
Höhe der Böden | 0.25
Wandstärke | 0.25 |  | Innere Wandhöhe | 2.25 | Fensterflächen | Stockwerk | Gesamt | ht |  | Fensterflächen nach Ausrichtung
Geschosshöhe | 2.5 |  | Innere Wandbreite A | 9.5 | Seite A | 3.9188 | 7.8375 | 11.7563 |  | Nord | 7.8375
Hüllvolumen | 1012.5 |  | Innere Wandbreite B | 14.5 | Seite B | 5.9813 | 11.9625 | 17.9438 |  | Ost | 11.9625
Hüllfläche | 621.6046 |  |  |  | Seite C | 3.9188 | 7.8375 | 11.7563 |  | Süd | 7.8375
Nettovolumen Multiplikator | 0.76 |  |  |  | Seite D | 5.9813 | 11.9625 | 17.9438 |  | West | 11.9625
Nettovolumen | 769.5
Nutzfläche | 324 |  |  |  | Heizkörpernischen
Blower door Test | Nein |  |  |  | Seite A | 1.9594 | 3.9188 | 4.7025
AVE Verhältnis | 0.61393 |  |  |  | Seite B | 2.9906 | 5.9813 | 7.1775
cwirk | 50 |  |  |  | Seite C | 1.9594 | 3.9188 | 4.7025
[5 empty] | Seite D | 2.9906 | 5.9813 | 7.1775
Heizkörpernischen vorhanden | Ja
Rolladenkästen vorhanden | Ja |  |  |  | Rolladenkästen
[5 empty] | Seite A | 0.39188 | 0.78375 | 0.70538
U-Werte |  | FX Werte |  |  | Seite B | 0.59813 | 1.1963 | 1.0766
Wände | 0.6 | 1 |  |  | Seite C | 0.39188 | 0.78375 | 0.70538
Fenster | 1.5 | 1 |  |  | Seite D | 0.59813 | 1.1963 | 1.0766
Rolladenkästen | 0.9 | 1
Heizkörpernischen | 1.2 | 1 |  |  | Nettowandflächen
Boden | 0.6 | 0.8 |  |  | Seite A | 54.96 |  | 32.976
Dach | 0.4 | 1 |  |  | Seite B | 70.86 |  | 42.516
[5 empty] | Seite C | 54.96 |  | 32.976
G-Werte |  |  |  |  | Seite D | 70.86 |  | 42.516
Fenster | Zweifach | // Einfach, Zweifach, Dreifach
G-Wert | 0.78 | // Aluminuimfenster gewählt, gelten als zweifach (siehe code) |  |  | Sonstige
[5 empty] | Fußboden | 150 |  | 72
Transmission |  |  |  |  | Dachfläche | 156.6046 |  | 62.6418
ht | 372.3498
[5 empty] | Gesamt |  | 621.6046 | 372.3498
Wärmesenken
fwin1 | 0.471
fwin2 | 1.066 |  |  |  | Summe Fläche Fenster, Heizkörpernischen, Rolladenkästen
n0 | 0.79 |  |  |  | Seite A | 12.54
hv | 213.1128 |  |  |  | Seite B | 19.14
Hges | 585.4626 |  |  |  | Seite C | 12.54
Qges | 18734.8043 | Maximaler Wärmestrom |  |  | Seite D | 19.14
Heizlast
Mechanische Lüftung | Nein |  |  |  | Fum
Bedarfsgeführt | Nein |  |  |  | Monat | Tage | Fum
[5 empty] | Januar | 31 | 1.3441
nAnl | 0 |  |  |  | Februar | 28 | 1.4881
nwrg | 0.79 |  |  |  | März | 31 | 1.3441
[5 empty] | April | 30 | 1.3889
Berechnung der Heizlast ohne mechanische Lüftung |  |  |  |  | Mai | 31 | 1.3441
Φh,max nicht mechanisch | 15324.9996 |  |  |  | Juni | 30 | 1.3889
[5 empty] | Juli | 31 | 1.3441
Berechnung der Heizlast mit mechanischer Lüftung |  |  |  |  | August | 31 | 1.3441
Φh,max bedarfsgeführt | 15427.8011 |  |  |  | September | 30 | 1.3889
Φh,max nicht bedarfsgeführt | 3512.6062 |  |  |  | Oktober | 31 | 1.3441
Φh,max mechansisch | 3512.6062 |  |  |  | November | 30 | 1.3889
[5 empty] | Dezember | 31 | 1.3441
Φh,max | 15324.9996
Φh,max,spez | 47.2994
Tau | 27.6704
Nutzwärmebedarf Trinkwasser | 8.5 | // Interpolierter Wert aus Tabelle
Heizungsanlage
Warmwasser in Heizungsanlage | Ja | Ja = zentral / Nein = dezentzal
Pufferspeicher vorhanden | Nein
Standort | innerhalb | Thermischer Hülle (innerhalb/ausserhalb)
Mit Zirkulation | Ja
Übergabesystem | flaechenheizung | elektroheizungsflaechen/heizkoerper/flaechenheizung
Auslegungstemperaturen Heizung | 35/28
Auslegungstemperaturen Heizkörper | 35/28
Typ der Flächenheizung | fussbodenheizung | fussbodenheizung/wandheizung/deckenheizung
Mindestdämmung vorhanden (Flächenheizung) | Nein
Faw mit Speicher | 1.554
Faw ohne Speicher | 1.321
Faw | 1.321

## Dach
Sattteldach
Kniestockhöhe | 1 | Kniestock Giebelseite | 10
Lichte Raumhöhe | 2.5 | Kniestock Traufseite | 15
Giebelbreite | 10 | Kniestock Wandfläche | 50
Trauflänge | 15 | Giebelfläche | 7.5
Giebelhöhe | 1.5 | Dachseitenlänge Giebel | 5.2202
|  | Volumen Kniestock | 150
|  | Giebelvolumen | 112.5
Dachflaeche
|  | Seite B | 78.3023
|  | Seite D | 78.3023
|  | Gesamt | 156.6046
Volumen gesamt | 262.5

## Bilanzierung
Wohneinheiten | 2 |  | fa h | 0.057 | Berechneter Wert aus den Skripten
Nutzfläche | 324 |  |  |  |  | G-Wert Fenster | 0.78 |  | Fensterflächen
Qges | 18734.8043 | Maximaler Wärmestrom |  |  |  | Solare Gewinne MPK | 0.44226 |  | Nord | 7.8375 | Ost | 11.9625 | Süd | 7.8375 | West | 11.9625 |  | Nutzwärmebedarf Trinkwasser (qwb) | 8.5 |  | Anteil nutzbarer Wärme Faw | 1.321
Wärmequellen infolge von Personen | [5 empty] | Wärmequellen infolge von Solar |  | Strahlungsfaktoren aus Tabelle (90°) |  |  |  | Fenster | [5 empty] | Wärmequellen infolge von Warmwasser |  |  |  |  | Wärmequellen infolge von Heizung |  |  | Qi
Monat | Tage im Monat | QiP Einfamlienhaus | QiP Mehrfamilienhaus | QiP |  | Monat | Tage | Nord | Ost | Süd | West | Nord | Ost | Süd | West | Alle Fenster |  | Monat | Tage | QWB Monat | Qi Wasser |  | Monat | Tage
Januar | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Januar | 31 | 10 | 25 | 59 | 17 | 25.7886 | 98.404 | 152.1529 | 66.9147 | 343.2601 |  | Januar | 31 | 116.9507 | 154.4919 |  | Januar | 31 | 407.9243 | Januar | 1357.6563
Februar | 28 | 408.24 | 408.24 | 408.24 |  | Februar | 28 | 18 | 29 | 47 | 24 | 41.9273 | 103.102 | 109.4769 | 85.3258 | 339.8319 |  | Februar | 28 | 105.6329 | 139.541 |  | Februar | 28 | 335.4194 | Februar | 1223.0323
März | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | März | 31 | 31 | 68 | 98 | 60 | 79.9447 | 267.6588 | 252.7285 | 236.1695 | 836.5015 |  | März | 31 | 116.9507 | 154.4919 |  | März | 31 | 74.7283 | März | 1517.7016
April | 30 | 437.4 | 437.4 | 437.4 |  | April | 30 | 58 | 134 | 147 | 114 | 144.749 | 510.4308 | 366.864 | 434.2471 | 1456.291 |  | April | 30 | 113.1781 | 149.5082 |  | April | 30 | 104.9733 | April | 2148.1726
Mai | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Mai | 31 | 75 | 137 | 132 | 127 | 193.4147 | 539.2537 | 340.4098 | 499.8921 | 1572.9703 |  | Mai | 31 | 116.9507 | 154.4919 |  | Mai | 31 | 23.0954 | Mai | 2202.5375
Juni | 30 | 437.4 | 437.4 | 437.4 |  | Juni | 30 | 83 | 150 | 124 | 136 | 207.1409 | 571.3778 | 309.4635 | 518.0492 | 1606.0314 |  | Juni | 30 | 113.1781 | 149.5082 |  | Juni | 30 | 2.0907 | Juni | 2195.0303
Juli | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Juli | 31 | 81 | 138 | 113 | 117 | 208.8878 | 543.1898 | 291.4114 | 460.5305 | 1504.0196 |  | Juli | 31 | 116.9507 | 154.4919 |  | Juli | 31 | 0 | Juli | 2110.4915
August | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | August | 31 | 57 | 115 | 127 | 105 | 146.9952 | 452.6582 | 327.5155 | 413.2966 | 1340.4655 |  | August | 31 | 116.9507 | 154.4919 |  | August | 31 | 0 | August | 1946.9373
September | 30 | 437.4 | 437.4 | 437.4 |  | September | 30 | 41 | 83 | 123 | 79 | 102.3226 | 316.1624 | 306.9678 | 300.9256 | 1026.3784 |  | September | 30 | 113.1781 | 149.5082 |  | September | 30 | 24.6297 | September | 1637.9164
Oktober | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Oktober | 31 | 25 | 55 | 106 | 47 | 64.4716 | 216.4887 | 273.3594 | 184.9994 | 739.3191 |  | Oktober | 31 | 116.9507 | 154.4919 |  | Oktober | 31 | 113.2895 | Oktober | 1459.0805
November | 30 | 437.4 | 437.4 | 437.4 |  | November | 30 | 13 | 20 | 39 | 19 | 32.4438 | 76.1837 | 97.3313 | 72.3745 | 278.3332 |  | November | 30 | 113.1781 | 149.5082 |  | November | 30 | 276.2855 | November | 1141.527
Dezember | 31 | 451.98 | 451.98 | 451.98 |  | Dezember | 31 | 7 | 12 | 29 | 11 | 18.052 | 47.2339 | 74.787 | 43.2977 | 183.3707 |  | Dezember | 31 | 116.9507 | 154.4919 |  | Dezember | 31 | 416.8335 | Dezember | 1206.6761
Jahr Gesamt |  |  |  | 5321.7 |  | Jahr gesamt | [5 empty] | 1266.1382 | 3742.1437 | 2902.4679 | 3316.0228 | 11226.7727 |  | Jahr gesamt |  | 1377 | 1819.017 |  | Jahr gesamt |  | 1779.2697 | Jahr Gesamt | 20146.7594
Nutzenergiebedarf
Monat | Tage im Monat | Temperaturen | ßem1* | θih* | PH,sink | PH*sink Temp | PH*sink | pi | ym | nm | k temp | k | ßhm | thm 1 | thm 2 | thm | flna | trl | ithrl |  |  |  | Monat | Qh
Januar | 31 | 1 | 0.56732 | 19.1686 | 10352.5724 | 9669.9068 | 9669.9068 | 1824.8069 | 0.17627 | 0.99366 | 0.82485 | 0.82485 | 0.46796 | 744 | 6963.2146 | 744 | 0.59091 | 19.8636 | 620.6989 |  |  |  | Januar | 6353.2632
Februar | 28 | 1.9 | 0.54122 | 19.2086 | 9888.8256 | 9227.7345 | 9227.7345 | 1819.9886 | 0.18404 | 0.99312 | 0.81722 | 0.81722 | 0.44229 | 672 | 5944.4257 | 672 | 0.63182 | 19.5773 | 552.5489 |  |  |  | Februar | 5430.6768
März | 31 | 4.7 | 0.45722 | 0 | 3212.1949 | 2198.05 | 2198.05 | 2039.9216 | 0.63506 | 0.88003 | 0.44113 | 0.44113 | 0.20169 | 744 | 3001.1901 | 744 | 0.75909 | 18.6864 | 583.9115 |  |  |  | März | 1054.2508
April | 30 | 9.2 | 0.32311 | 19.5254 | 5963.5869 | 4514.8737 | 4514.8737 | 2983.573 | 0.5003 | 0.9269 | 0.53627 | 0.53627 | 0.17327 | 720 | 2495.1525 | 720 | 0.96364 | 17.2545 | 521.7775 |  |  |  | April | 2302.6445
Mai | 31 | 14.1 | 0.17611 | 19.7422 | 3272.7649 | 1763.6812 | 1763.6812 | 2960.3999 | 0.90456 | 0.77827 | 0.29601 | 0.29601 | 0.05213 | 744 | 775.6964 | 744 | 1.1864 | 17 | 531.216 |  |  |  | Mai | 720.7712
Juni | 30 | 16.7 | 0.099 | 19.8522 | 1846.1767 | 293.4772 | 293.4772 | 3048.6532 | 1.6513 | 0.54017 | 0.108 | 0.108 | 0.010692 | 720 | 153.9716 | 153.9716 | 1.3045 | 17 | 109.9357 |  |  |  | Juni | 30.7013
Juli | 31 | 19 | 0.03 | 19.96 | 561.3416 | -901.4043 | 0 | 2836.6821 | 5.0534 | 0.19618 | 0.0086018 | 0.0086018 | 0.00025805 | 744 | 3.8398 | 3.8398 | 1.4091 | 17 | 2.7417 |  |  |  | Juli | 0.018541
August | 31 | 18.6 | 0.042 | 19.94 | 785.3864 | -567.444 | 0 | 2616.8512 | 3.3319 | 0.29345 | 0.02226 | 0.02226 | 0.00093491 | 744 | 13.9115 | 13.9115 | 1.3909 | 17 | 9.9328 |  |  |  | August | 0.24321
September | 30 | 14.3 | 0.17011 | 19.7522 | 3162.2577 | 2012.0949 | 2012.0949 | 2274.8838 | 0.71939 | 0.84863 | 0.38951 | 0.38951 | 0.066258 | 720 | 954.1144 | 720 | 1.1955 | 17 | 514.08 |  |  |  | September | 886.8351
Oktober | 31 | 9.5 | 0.31411 | 19.5354 | 5799.3133 | 4850.4791 | 4850.4791 | 1961.1297 | 0.33817 | 0.9696 | 0.67211 | 0.67211 | 0.21112 | 744 | 3141.4084 | 744 | 0.97727 | 17.1591 | 536.1873 |  |  |  | Oktober | 2899.9596
November | 30 | 4.1 | 0.47522 | 19.3065 | 8710.1281 | 8079.4411 | 8079.4411 | 1585.4541 | 0.18202 | 0.99326 | 0.8192 | 0.8192 | 0.3893 | 720 | 5605.8968 | 720 | 0.73182 | 18.8773 | 570.8487 |  |  |  | November | 5137.4611
Dezember | 31 | 0.9 | 0.57032 | 19.1597 | 10404.3383 | 9829.1253 | 9829.1253 | 1621.8765 | 0.15588 | 0.99509 | 0.84488 | 0.84488 | 0.48186 | 744 | 7170.0174 | 744 | 0.58636 | 19.8955 | 621.6932 |  |  |  | Dezember | 6540.0787
[16 empty] | 6723.723 |  |  | 5175.5722 |  |  |  | Jahr gesamt | 31356.9041
ßemMax |  |  | 0.57032
* ßem1 und θih sind ermittelte Werte aus den Skripten und müssen per Hand nachgerechnet werden

## Heizung
Werte aus Gebäudedaten |  |  |  |  | ehd
Warmwasser in Heizungsanlage | Ja |  | Qh | 31356.9041
Pufferspeicher vorhanden | Nein |  | Thm | 6723.723 | Gebäude | Auslegunstemperaturen | innerhalb | ausserhalb
Standort | innerhalb |  | $Φh,max | 15324.9996 | EFH | 90/70 | 1.099 | 1.1
Mit Zirkulation | Ja |  | Nutzfläche | 324 | EFH | 70/55 | 1.07 | 1.074
Übergabesystem | flaechenheizung |  |  |  | EFH | 55/45 | 1.049 | 1.055
Auslegungstemperaturen Heizung | 35/28 |  |  |  | EFH | 35/28 | 1.019 | 1.028
Auslegungstemperaturen Heizkörper | 35/28 |  |  |  | MFH | 90/70 | 1.085 | 1.085
Typ der Flächenheizung | fussbodenheizung |  |  |  | MFH | 70/55 | 1.06 | 1.063
Mindestdämmung vorhanden (Flächenheizung) | Nein |  |  |  | MFH | 55/45 | 1.042 | 1.047
Standort der Heizungsanlage | innerhalb |  |  |  | MFH | 35/28 | 1.016 | 1.024
Wohneinheiten | 2
iht_rl | 5175.5722 |  |  |  | Haus | MFH
[5 empty] | ehd0 | 1.016 | Wert für Tests manuell aus oberer Tabelle ermitteln
|  |  | Übertemperatur Heizkörper | 0.012
Aufwandszahl für freie Heizflaechen |  |  | Zwischenwert Flächenheizungstyp | 0.021
|  |  | Zwischenwert Mindestdämmung | 0.042
Elektroheizungsflächen | 0
Heizkörper | 0
Flächenheizung | 1.111
ehce | 1.111
ßhce | 0.30431
qhce | 52.5496
ßhd | 0.35838
fßd | 1.0023 | Interpolierter Wert aus Tabelle 32 übernommen aus Skript
ehd0 | 1.016
ehd1 | 1.0184
ehd | 1.0175
ehd korr | 1.0296